## kalkulacja oferty
Konserwacja urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych IAS w Lublinie Nr sprawy 0601-ILN-2.261.1.2022
Kod | Skrót nazwy jednostki | Miejscowość | Ulica | Marka | Model | Ilość | Cena za szt.* | Drugi termin | Cena*
0601 | IAS w Lublinie | Lublin 20-883 | T. Szeligowskiego 24 | Daikin | VRV III, RXYQ (z.) | 15 |  | tak | 0
[5 empty] | VRV III, FXAQ (w.) | 9 |  | tak | 0
[5 empty] | VRV III, FXCQ (w.) | 2 |  | tak | 0
[5 empty] | VRV III, FXLQ (w.) | 180 |  | tak | 0
[5 empty] | VRV III, FXSQ (w.) | 4 |  | tak | 0
[5 empty] | FTXS71GV1B, RKS71FAV1B | 4 |  | tak | 0
[5 empty] | FTXS50J2V1B, RKS50J2V1B | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | FTXS35G2V1B, RKS35G2V1B9 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 2 |  | - | 0
0602 | US w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska 21-500 | Prosta 19 | Daikin | FTXS/RXS50J2V1B | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Panasonic | CS-Z50TKEA, CU-Z50TKEA | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | VTS Clima | VVS030-R-FPVHC/VVS030-L-FVPD_cd | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Gree | GTH60K3FI/GUHD60NK3FO | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Midea | MDV-V200W/DRN1 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 4 |  | - | 0
0603 | US w Biłgoraju | Biłgoraj 23-400 | T. Kościuszki 78 | Mitsubishi | SRK/SCR71ZE-S1 | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | SRK453CENF/-W | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Galanz | AUS12H53R150L6 | 7 |  | - | 0
[5 empty] | AUS18H53R120D6 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 1 |  | - | 0
0604 | US w Chełmie | Chełm 22-100 | Obłońska 20a | Mitsubishi | SKR/SRC50ZSP-W | 1 |  | tak | 0 | 2022
|  |  |  | Inwent | ACAV-M-1-NW-PL-3736/4192 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Aereco | VAM 767 | 2 |  | - | 0
|  |  |  | 12 kratek typu Aereco; 2 kratki typu Silent |  | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 14 |  | - | 0
0605 | US w Hrubieszowie | Hrubieszów 22-500 | 27 Wołyńskiej DP AK 11 | Mitsubishi | SRK/SCR71ZE-S1 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Zibro | P328 (p.) | 1 |  | - | 0
0606 | US w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski 23-300 | Wojska Polskiego 32 | Mitsubishi | SRK/SRC50ZG-S | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | SRK/SRC20HG-S | 1 |  | tak | 0
0607 | US w Krasnymstawie | Krasnystaw 22-300 | Rzeczna 5 | Fuji | RSG/ROG18LFC | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Sinclair | ASH-09SC | 4 |  | - | 0
|  |  |  | Gree | GWH09QB | 1 |  | tak | 0
0608 | US w Kraśniku | Kraśnik 23-200 | T. Kościuszki 5 | Mitsubishi | MSZ-GA71VA, MUZ-GA71VA | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | MSZ-GC25VA, MUZ-GC25VA | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Glanz | AUS-09H53R010L6 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Daikin | FTXK50AV18W, RXK50AV1B | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KWX-09HRDI, KWX-09HRDO | 1 |  | - | 0
[5 empty] | KWX-12 HRBI/O | 2 |  | - | 0 | 2021
0609 | US w Lubartowie | Lubartów 21-100 | A. Mickiewicza 6 Legionów 55 | Mitsubishi | FDTA401, FDCVA402 | 1 |  | - | 0
[5 empty] | SRK/SRC20ZS-S | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Samsung | AQ12TSBN, AQ12TSBX | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AQ09TSBN, AQ09TSBX | 3 |  | - | 0
|  |  |  | Daikin | FTKS60FV1B, RKS60FV1B | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Fuji | ROS 24 LDC | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Whirpool | AMD 096 AC8000CH/P (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 1 |  | - | 0
0610 | PUS w Lublinie | Lublin 20-027 | Sądowa 5 Żołnierzy Niepodległej 3 | Daikin | FAQ100BVV1B, FCQ100B8V3B | 1 |  | - | 0
[5 empty] | FHQ125CAVEB, RZQG125L8Y1 | 2 |  | tak | 0
|  |  |  | Fujitsu | ASYA/AOYR12LCC | 1 |  | - | 0
[5 empty] | ASYA/AOYR24LCC | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Rosenberg | WINDBOX S1000P | 2 |  | - | 0
|  |  |  | York | EVK/EVJC18DS-AAF | 2 |  | tak | 0
|  |  |  | Daikin | FCQ100B8V3B, RR100B8W1B | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Defender | DR100EHN | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Zelmer | 23Z012 (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Zibro | P129 (p.) | 3 |  | - | 0
|  |  |  | Master | AC1000E (p.) | 10 |  | - | 0
|  |  |  | Honeywell | MN09CES (p.) | 5 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 14 |  | - | 0
0612 | TUS w Lublinie | Lublin 20-016 | Prezydenta G. Narutowicza 56 | Mitsubishi | SKM-283CENF, SCM-563CENF (2w., 1z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | SRK/SRC71ZE-S | 1 |  | - | 0
[5 empty] | SRK/SRC71ZE-S | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | SRK/SRC35ZD-S | 1 |  | - | 0
[5 empty] | FDEN404HES1, FDC404HEN1 | 2 |  | - | 0
[5 empty] | FDTN305HES1, FDC304HES1 | 2 |  | - | 0
[5 empty] | SKM-28ZD-S, SCM-45ZD-S (2w., 1z.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | MCFH/MUCFH-GA35VB/A | 1 |  | - | 0
[5 empty] | MSZ-HC35VA, MUZ-HC35VA | 1 |  | - | 0
[5 empty] | MSZ-GC35VA, MUZ-GC35VA | 1 |  | - | 0
[5 empty] | MSZ-GC25VA, MUZ-GC25VA | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Frco | THERMO-ZONE AD 200 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Sanyo | SAP-KR98E, SAP-CM1828E (2w., 1z.) | 6 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-KR128E, SAP-CM2428E (2w., 1z.) | 6 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-KR78E, SAP-C78EA | 1 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-KR98E, SAP-C98EA | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Haier | AS12TA2HRA | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Airwell | HDH009, YDZC218 (2w., 1z.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 5 |  | - | 0
0613 | US w Łukowie | Łuków 21-400 | Międzyrzecka 72a | Fujitsu | ASYA12LGC, AOY12LGC | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | ASY12USCCW, AOY12USCC | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Fuji | RCF24LBL, ROA24LA | 1 |  | - | 0
|  |  |  | MDV | MCD/MOV-24HRFN1-QRC4 | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Whirpool | AMD096 AC8000 CHP (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Torell | NEOSKY 25 TC-8061 (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Furizu Robo | E1200H (p.) | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 2 |  | - | 0
0614 | US w Opolu Lubelskim | Opole Lubelskie 24-300 | J. Piłsudskiego 12 | Mitsubishi | FDT303ES | 3 |  | - | 0
|  |  |  | LG | ASNW2462EF0/P24EL | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | ES-H126LLA0 | 3 |  | - | 0
[5 empty] | S09AHP-ESNH0964DM1 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Gree | GWHN09EANK3A2A/I, …A1A/O | 4 |  | - | 0
|  |  |  | Haier | AS12TA2HRA, 1U12BE8ERA | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Sinclair | ASH-12CS | 2 |  | - | 0
0615 | US w Parczewie | Parczew 21-200 | Żabia 2a | Mitsubishi | SRK/SRC71ZE-S | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Carrier | 42HQE012N, 38YE012N | 9 |  | - | 0
|  |  |  | MDV | MSAFBU/MOBA30-12HRDN1 | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KWX-24 | 1 |  | - | 0 | 2021 | nowy
0616 | US w Puławach | Puławy 24-100 | Wł. Grabskiego 4 | Akai | AC-GS18HRC2F | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Haier | AS(JU)71S2SF1(R2)FA-WH | 1 |  | - | 0 | 2021 | zamiast beko
|  |  |  | Midea | MSB18CRN2 | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Mitsubishi | SRK/SRC63ZR-S | 1 |  | tak | 0 | 2020
|  |  |  | Samsung | AR09HSFSBWKN/X | 4 |  | - | 0
|  |  |  | Whirpool | AMB859/G | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Frido | D063 (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 2 |  | - | 0
0617 | US w Radzyniu Podlaskim | Radzyń Podlaski 21-300 | Lubelska 1 | Aircool | A12SH01, MSH-12HRN1 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Midea | MB-12N8D6-I/-O | 2 |  | tak | 0
|  |  |  | Mitsubishi | SRK/SRC35ZS-S | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Sharp | CV-P09FR (p.) | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 3 |  | - | 0
0618 | US w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski 22-600 | Rolnicza 17 | Airwell | S18 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Daikin | FTXC/RXC60AV1B | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 14 |  | - | 0
0619 | US we Włodawie | Włodawa 22-200 | Czworobok 18/24 Rynek 9 | Fujitsu | ASYA18LCC, AOYR18LCC | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | LG | P18EL.NS2/UL2 | 1 |  | tak | 0
0620 | US w Zamościu | Zamość 22-400 | J. Kilińskiego 82 Podgroble 1 | Fuji | RSG24KLCA/ROGR24KLTA | 1 |  | tak | 0 | 2020
[5 empty] | RS/RO-9UA | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | RS/ROG09KMCC | 2 |  | - | 0 | 2021 | nowe naczelnik i z-ca
|  |  |  | Argo | AM106M | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Zibro | S1234 | 1 |  | tak | 0
0621 | US w Łęcznej | Łęczna 21-010 | Jana Pawła II 95 | Mitsubishi | FDTA301R, FDCVA302HENR | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | AUX Elite | AM-H12A (p.) | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KPPD-12HRN (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 4 |  | - | 0
|  |  |  | Haier | AS35TADHRA-CL/1U35MEEFRA | 1 |  | - | 0 | 2020
[5 empty] | AS50TADHRA-CL/1U50MEEFRA | 1 |  | tak | 0 | 2020
0622 | US w Rykach | Ryki 08-500 | L. Wyczółkowskiego 10a | Midea | MSR-24HRN1 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | AUX Elite | AM-H12A (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 3 |  | - | 0
0671 | LUS w Lublinie | Lublin 20-601 | T. Zana 38 | Mitsubishi | SRK/SRC71ZE-S1 | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | SRK/SRC63ZR-S | 1 |  | tak | 0
308000 (1) | LUSC w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska 21-550 | Celników Polskich 21 część "nowa" | Daikin | FHYP125BV1, RP125L7W1 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Gree | GFH36K3BI, GUHN36NH3AO | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Mitsubishi | PKFY-P20VBM-E (w.) | 65 |  | - | 0
[5 empty] | PKFY-P25VAM-A (w.) | 4 |  | - | 0
[5 empty] | PKFY-P32VAM-A (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PKFY-P40VAM-A (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PLFY-P50VLMD-E (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P200 YHM-A (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P250 YHM-A (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P300 YHM-A (z.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P350 YHM-A (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PKA-RP50HAL, PUHZ-RP50VHAY | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PSA-RP71GA, PU-P71VKA | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | PSA-RP71GA, PU-P71VKA | 1 |  | - | 0
308000 (2) | LUSC w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska 21-500 | Celników Polskich 21 część "stara" | Daikin | FHQ50BUV1B, RKS50B9 | 1 |  | - | 0
[5 empty] | FHQ71BUV1B, RZQ71B8V3B | 1 |  | - | 0
[5 empty] | FXQ100BUV1B, RZQ100B8V3B | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Gree | GUD125ZD/A-T, GUD125/NhA-X | 1 |  | tak | 0 | 2021
|  |  |  | Mitsubishi | MCF-C24UV, MU-C24TV | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Mistral | DSH-09, HRDN1 | 5 |  | - | 0
[5 empty] | DSH-012, HRDN1 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | MDV | MSR1-09 HRN1-QC2 | 7 |  | - | 0
|  |  |  | Electra | WMN-A9RC | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Fujitsu | ASY12RSD-W, AOY12RSO | 1 |  | - | 0
308000 (3) | LUSC w Białej Podlaskiej biuro w Lublinie | Lublin 20-072 20-126 | Lubomelska 1-3 | Mitsubishi | SRK/SRC63ZR-S | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 10 |  | - | 0
|  |  |  | Electrolux | EXP09CN1W2 | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Whirpool | AMD 096 AC8000CH/P (p.) | 1 |  | - | 0
|  |  | Podzamcze 7 | Samsung | AQV12FKX | 2 |  | - | 0
308000 (4) | LUSC w Białej Podlaskiej biuro w Zamościu | Zamość 22-400 | J. Kilińskiego 86 | Samsung | AQV12FKX/N | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 10 |  | - | 0
301000 | DLUCS w Białej Podlaskiej i OC w Białej Podlaskiej | Biała Podlaska 21-500 | Celników Polskich 23 | Mitsubishi | PKFY-P20VBM-E (w.) | 49 |  | - | 0 | 2021 | jedno mniej
[5 empty] | PKFY-P25VBM-E (w.) | 5 |  | - | 0
[5 empty] | PKFY-P32VHM-E (w.) | 4 |  | - | 0
[5 empty] | PKFY-P40VHM-E (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PLFY-P50VKMD-E (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P200YHM-A (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P250YHM-A (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | PUHY-P350YHM-A (z.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | PSA-RP71GA, PU-P71YHA | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | MSZ-HR42VF | 1 |  | - | 0
|  |  |  | LG | P18EN | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KRX-12AEXI/O | 1 |  | - | 0 | 2021 | nowy
301020 | OC w Małaszewiczach | Małaszewicze 21-540, Słoneczna 152 52.036727, 23.551579 |  | Daikin | FHQ50UV1B, RKS50B2VMB | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | FHQ50UV1B, RKS50B2VMB | 2 |  | - | 0
|  | Terespol 21-550, Błotków 33a, Skaner RTG, 52.060603, 23.596631 |  | Mitsubishi | MSZ-SF25VE2, MUZ-SF25VE | 2 |  | tak | 0
[5 empty] | MSZ-SF25VE2, MUZ-SF25VE | 2 |  | - | 0
301040 | OC w Koroszczynie | Koroszczyn 21-550, TS Koroszczyn LC Koroszczyn |  | Midea | MSR1-18HRN1QB8 | 1 |  | - | 0
[5 empty] | MSR1-12HRN1QC2 | 4 |  | - | 0
|  |  |  | Daikin | FHQ71BUV1B, RZQ71B8V3B | 1 |  | - | 0
|  | Koroszczyn 21-550, Skaner RTG 52.075074, 23.516204 |  | Gree | GWH09QB-K3DNA5D | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | GWH09QB-K3DNA5D | 1 |  | - | 0
302000 | DLUCS w Białej Podlaskiej i OC w Lublinie | Lublin 20-468 | Energetyków 20-22 | Samsung | AQ09TSBN, AQ09TSBX | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KSR1-09HRN | 6 |  | - | 0
|  |  |  | Mitsubishi | SRK35ZR-S/SRC35ZS-S | 1 |  | tak | 0 | 2020
|  |  |  | Tadiran | TNL-S25H | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Sanyo | SAP-KM98EH, SAP-CM1828EH (2w., 1z.) | 6 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-KR98EH, SAP-CN98EHA | 1 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-FTR128E, SAP-C128EA | 2 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-K128EH, SAP-CN128EHA | 4 |  | - | 0 | 2021 | jeden nie działa
[5 empty] | SAP-FTR185QS5, SAP-C185QL5 | 2 |  | - | 0
[5 empty] | SAP-FTR186QHS5, SAP-CN188EH5 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Gree | GWH18QD-K6DNB2D/I / …/O | 1 |  | tak | 0 | 2020
302040 | OC w Chełmie | Chełm 22-100 | Hutnicza 3 | Mitsubishi | MS-18RV | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Gree | GWH12KF-K3DN | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Whirpool | AMD032/L | 2 |  | - | 0
|  |  | Rejowiecka 181 | Mitsubishi | SRK/SRC45ZSP-W | 1 |  | tak | 0 | 2021 | serwerownia
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 1 |  | - | 0
302050 | OC w Dorohusku | Dorohusk 22-175 | Kolejowa 10B 51.172486, 23.781607 | TCL | LSF7-ACN/L(380,50) | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Mitsubishi | MSZ/MUZ-D35VA | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Haier | AS/AU35S2SF1FA | 1 |  | - | 0
302060 | OCD w Dorohusku | Dorohusk 22-175 | Nowy Skaner RTG 51.180273, 23.801220 | Fujitsu | AUYG12LVLB, AOYG12LALL﻿ | 1 |  | - | 0
[5 empty] | ASYG/AOYG12LMCE | 2 |  | tak | 0
[5 empty] | ASYG/AOYG12LMCE | 1 |  | - | 0
|  |  | Stary Skaner RTG 51.180023, 23.800120 | Fujitsu | ASYG/AOYG09LMCE | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Kaisai | KFU-09HRDI/O | 1 |  | - | 0
|  |  |  | NordCool | MS9AU-12HRDN1 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Noxa | NXP-35CP01-CA (p.) | 2 |  | - | 0
303000 | DLUCS w Białej Podlaskiej biuro w Zamościu | Zamość 22-400 | Strefowa 5 | York | EOKC24DS, ENJC24DT | 1 |  | - | 0
[5 empty] | EOKC36DS, ENJC36DT | 1 |  | - | 0
[5 empty] | EOKC42DS, ENJC42DT | 2 |  | tak | 0
[5 empty] | EVKC12DS, EVJC12DS | 1 |  | - | 0
[5 empty] | EVKC24DS, EVJC24DS | 2 |  | - | 0
[5 empty] | YDCL-71C15C (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | YDFC-71C15B (w.) | 4 |  | - | 0
[5 empty] | YDHWC-22C15B (w.) | 36 |  | - | 0
[5 empty] | YDHWC-28C15B (w.) | 7 |  | - | 0
[5 empty] | YDHWC-36C15B (w.) | 7 |  | - | 0
[5 empty] | YDHWC-45C15B (w.) | 13 |  | - | 0
[5 empty] | YDMH-280C35B (z.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | YDMH-335C35B (z.) | 3 |  | - | 0
[5 empty] | YDMH-400C35B (z.) | 1 |  | - | 0
|  |  |  | VTS Clima | VS-10-R-H-T (w.)*** | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | VS-15-R-PH-T (w.)*** | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | VS-21-L-PH-T*** | 2 |  | tak | 0
[5 empty] | VS-21-R-PH-T (z.)*** | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | VS-40-R-PH (w.)*** | 1 |  | tak | 0
303020 | OC w Hrebennem | Hrebenne 22-680, Skaner RTG 50.278248, 23.590413 |  | Rotenso | Nordic HN45Vm2 (z.) | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | Imoto 121Vm (w.) | 2 |  | tak | 0
303030 | OC w Hrubieszowie | Hrubieszów 22-500 | Nowa 106 | C&H | CH-S12XN7 | 1 |  | tak | 0
|  |  | Gródek 86 Skaner RTG 50.794051, 23.944846 | Fuji | RSG07LECA, ROG07LEC | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | RSG07LECA, ROG07LEC | 2 |  | - | 0
|  |  |  | Hitachi | RAS-35FH5, RAC-35YH6 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | TLC/Haier | KFRd-60LW/Z5, LSF4-A/GW | 1 |  | - | 0
303080 | OC w Tomaszowie Lubelskim | Tomaszów Lubelski 22-600 | Łaszczowiecka 12c | Fujitsu | AUXB09LALH (w.) | 6 |  | - | 0
[5 empty] | AUXB07LALH (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AUXA30LALH (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AUXB14LALH (w.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | AUXB18LALH (w.) | 3 |  | - | 0
[5 empty] | ASYA24LACH (w.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AJYA72LALH (z.) | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AJYA90LALH (z.) | 1 |  | - | 0
[5 empty] | ASYG30LFCA, AOYG30LFT | 2 |  | - | 0
[5 empty] | AU/AOYF12LAL | 1 |  | - | 0
|  |  |  | Daikin | FTX/RXC60A | 1 |  | tak | 0 | 2020
|  |  |  | Clint | MHA/K 21 | 1 |  | - | 0
|  |  |  | York | YC-OPA302 | 1 |  | tak | 0
|  |  |  | Clima-Produkt | G-GOLEM-D-01-SE-FB4/CHE/PF/WHC/ FEC/SA1-R-S*** | 1 |  | tak | 0
[5 empty] | G-GOLEM-D-01-SE-FB4/CHE/PF/WHC/ SA1-L*** | 1 |  | tak | 0
* cena brutto |  |  |  |  | Suma częściowa I |  |  | 0
IAS - Izba Administracji Skarbowej, US - Urząd Skarbowy, PUS - Pierwszy Urząd Skarbowy, TUS - Trzeci Urząd Skarbowy, LUS - Lubelski Urząd Skarbowy, LUCS - Lubelski Urząd Celno-Skarbowy, DLUCS - Delegatura Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, OC - Oddział Celny, OCD - Oddział Celny Drogowy, LC - Laboratorium Celne, TS - Terminal Samochodowy, PG - Przejście Graniczne
Skróty: w. - jednostka wewnętrzna, z. - jednostka zewnętrzna lub agregat układu VRF/VRV; 2w., 1z. - dwie jednostki wewnętrzne podłączone do jednej jednostki zewnętrznej; p. - jednostka przenośna. Brak dodatkowego oznaczenia - split 1 do 1 (1 jednostka wewnętrzna i 1 jednostka zewnętrzna).
** szacowana ilość |  |  |  |  | Opłaty zryczałtowane
*** filtry klasy G4 na jedno urządzenie: VS-10-R-H-T - 570x270x50 - 1 szt., VS-15-R-PH-T - 712x302x50 - 2 szt., VS-21-L-PH-T - 870x360x50 - 2 szt., VS-21-R-PH-T - 870x360x50 - 2 szt., VS-40-R-PH - 490x490x250 - 4 szt., G-GOLEM-D-01-SE... - 592x592x360 - 2 szt. |  |  |  |  | Kategoria urządzenia | Ilość** | Cena za szt.* |  | Cena*
[5 empty] | Przenośne | 20 |  |  | 0
[5 empty] | SPLIT | 15 |  |  | 0
[5 empty] | Suma częściowa II |  |  | 0
[5 empty] | Suma oferty którą należy wpisać do Formularza oferty |  |  | 0