## załącznik nr 3 - IAS
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu p.poż. w 2023 r. nr sprawy 0601-ILN-2.261.3.2023-załącznik nr 3
Lp. | Nazwa jednostki skarbowej | Adres | Rodzaje i typy sprzętu p.poż. oraz ich ilości
|  |  | Gaśnica proszkowa |  |  |  |  | GS-5X - gaśnica śniegowa | GSE-2x - urządzenie gaśnicze sprzętu elektrycznego | UGS-2X urządzenie gaśnicze | Koc gaśniczy | Worek ewakuacyjny | Hydranty p.poż. | Wyłączniki główne / przeciwpożarowe prądu | Oświetlenie awaryjne
|  |  | GP-1x ABC | GP-2x ABC | GP-4x ABC | GP-6x ABC | GP-12x ABC
1 | IAS Lublin | ul. Szeligowskiego 24 | 9 |  | 1 | 56 |  |  |  | 1 | 12 | 8 | 59 | 14 | 331
|  | ul. Konopnickiej 3 Świdnik |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
2 | US Biała Podlaska | ul. Prosta 19 | 2 | 15 |  | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2
3 | US Biłgoraj | ul. Kościuszki 78 | 2 | 6 |  | 11 |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 30
4 | US Chełm | ul. Obłońska 20a | 2 | 14 |  | 28 |  |  |  | 1 | 7 | 7 | 11 | 1
5 | US Hrubieszów | ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 | 2 | 1 |  | 15 |  |  | 1 |  | 3 | 6 | 4 | 2
6 | US Janów Lubelski | ul. Wojska Polskiego 32 | 1 |  |  | 13 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 24
7 | US Krasnystaw | ul. Rzeczna 5 | 4 | 4 |  | 13 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 7 | 1
8 | US Kraśnik | ul. Kościuszki 5 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 12 | 5 | 4 | 1
|  | ul. Piłsudskiego 1 |  |  | 4 | [8 empty] | 1
9 | US Lubartów | ul. Mickiewicza 6 | 1 |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 1
10 | I US Lublin | ul. Sądowa 5 | 2 |  | 1 | 42 | 7 | 5 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 1
|  | ul. Żołnierzy Niepodległej 3 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  | 9 | 2 | 38
11 | III US Lublin | ul. Narutowicza 56 | 1 |  | 2 | 12 |  | 4 |  | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 25
12 | US Łuków | ul. Międzyrzecka 72A | 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3
13 | US Opole Lubelskie | ul. Piłsudskiego 12 | 2 | 3 |  | 11 |  |  |  | 1 | 3 | 3
14 | US Parczew | ul. Żabia 2A | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1
15 | US Puławy | ul. Grabskiego 4 | 2 | 2 |  | 28 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 46
16 | US Radzyń Podlaski | ul. Lubelska 1/2 | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
17 | US Tomaszów Lubelski | ul. Rolnicza 17 | 2 | 8 |  | 14 | 1 |  |  | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2
18 | US Włodawa | ul. Rynek 9 | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 3 | 1
|  | ul. Czworobok 18/24 | 1 | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 1
19 | US Zamość | ul. Kilińskiego 82 | 1 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 |  |  | 10 | 8 | 3 | 1
|  | ul. Podgroble 1 | 1 |  | 5 | 6 |  | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 1
20 | US Łęczna | al. Jana Pawła II 95 | 1 |  | 1 | 7 | [5 empty] | 2
21 | US Ryki | ul. Wyczółkowskiego 10A | 1 | 3 |  | 4
22 | LUS Lublin | ul. Zana 38 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 2
Razem ilość sprzętu |  |  | 45 | 71 | 32 | 343 | 11 | 15 | 2 | 23 | 94 | 77 | 156 | 37 | 501
Cena 1 przeglądu i konserwacji w zł brutto
Wartość poszczególnych przeglądów w zł brutto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Łączna wartość wszystkich przeglądów w zł brutto |  |  | 0
Wartość wykonania naprawy, remontu 1 gaśnicy |  |  |  | Wartość napraw i remontów - przyjmuje się 10% wszystkich gaśnic i urządzeń gaśniczych tj. 547 szt. x cena 1 szt. | [9 empty] | 0
Wartość wykonania legalizacji UDT 1 gaśnicy |  |  |  | Wartość legalizacji - przyjmuje się 10% wszystkich gaśnic i urządzeń gaśniczych tj. 547 szt. x cena 1 szt. | [9 empty] | 0
Szacowana wartość całej umowy |  |  | 0
Uwaga! W obiektach wymienionych w poz. 1-22 należy wykonać również przeglądy gaśnic samochodowych. Niniejsze gaśnice zostały uwzględnione w powyższym wykazie.
[9 empty] | Całkowita wartość oferty | 0
Note on N20: Krzysztof Cholewa: wkonuje zarządca
Note on N29: user: wykonuje zarządca
Note on O29: user: wykonuje zarządca
Note on P29: user: wykonuje zarządca
Note on N30: user: wykonuje zarządca
Note on O30: user: wykonuje zarządca
Note on P30: user: wykonuje zarządca
Note on N31: user: wykonuje zarządca
Note on O31: user: wykonuje zarządca
Note on P31: user: wykonuje zarządca

## załącznik nr 3 - LUC-S
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przeglądu i konserwacji sprzętu p.poż. w 2023 r. LUCS nr sprawy 0601-ILN-2.261.3.2023 załącznik nr 3
Lp. | Nazwa jednostki skarbowej | Adres | Rodzaje i typy sprzętu p.poż. oraz ich ilości
|  |  | Gaśnica proszkowa | [5 empty] | GS-2 - gaśnica śniegowa | GS-5X - gaśnica śniegowa | GSE-2x - urządzenie gaśnicze sprzętu elektrycznego | UGS-2X urządzenie gaśnicze | Koc gaśniczy | Worek ewakuacyjny | Hydranty p.poż. | Hydranty zewnętrzne | Wyłączniki główne / przeciwpożarowe prądu | Oświetlenie awaryjne
|  |  | GP-1x ABC | GP-2x ABC | GP-4x ABC | GP-6x ABC | GP-12x ABC | AP-25x ABC
1 | LUCS w Białej Podlaskiej (stary budynek) | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21 |  | 1 | 4 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 33
2 | LUCS w Białej Podlaskiej (nowy budynek) | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21 |  | 3 | 10 | 10 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 3 | 8 |  | 4 | 24
3 | LUCS w Białej Podlaskiej (budynek mag.-garaż.) | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 |  |  | 3 |  | 2 | 1
4 | LUCS i DEL. Biała Podlaska (samochody) | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 23 | 103 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 1
5 | Strzelnica | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 21 |  |  | 2
6 | Ośrodek wypoczynkowy | Okuninka nad jeziorem Białym |  | 9
7 | LUCS DEL. Biała Podlaska | Biała Podlaska, ul. Celników Polskich 23 |  | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 4 | 16
8 | LUCS DEL. Lublin | Lublin, ul. Energetyków 20,22 | 12 | 13 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 129
9 | OC Puławy | Puławy, ul. Dęblińska 2 | 1 |  |  | 5
10 | OC Chełm | Chełm, ul. Hutnicza 21 |  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
11 | LUC-S DEL. Lublin | Chełm, ul. Rejowiecka 181 | 1 | 1 |  | 2
12 | Magazyn depozytowy + Grupa Zwalczania Przestępczości | Dorohusk, ul. Graniczna 3 i ul. Kolejowa 10G |  | 1 |  | 10 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
13 | OC Zamość | Zamość, ul. Strefowa 5 | 18 | 12 | 34 | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 | 13 | 3 | 3 | 217
14 | OC Tomaszów Lubelski | Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 12c |  |  | 25 | [9 empty] | 18 |  | 1 | 349
15 | OC Hrubieszów | Hrubieszów, Gródek 86 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | OC Hrubieszów | Hrubieszów, ul. Nowa 106 | 6 | 3 |  | 4
17 | LUCS w Białej Podlaskiej | Lublin, ul. Diamentowa 4 |  |  | 5 | 25 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 64
18 | LUCS w Białej Podlaskiej | Lublin, ul. Wrotkowska 2 |  |  |  | 2
19 | OC Koroszczyn hala skanera RTG | Terminal samochodowy w Koroszczynie |  | 1 |  | 2 |  |  | 2
20 | OCD Terespol hala skanera RTG | Drogowe przejście graniczne w Terespolu |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4
21 | OC Terespol hala skanera RTG | Kolejowe przejście graniczne w Terespolu |  |  | 1 | 2 |  |  | 1
22 | OCD Dorohusk hala skanera RTG | Drogowe przejscie graniczne w Dorohusku |  |  |  | 3
23 | OCD Zosin hala skanera RTG | Drogowe przejscie graniczne w Zosinie |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 4
24 | OCD Hrebenne hala skanera RTG | Drogowe przejście graniczne w Hrebennem |  | 1 |  | 3
25 | LUCS w Białej Podlaskiej | Zamość, ul. Kilińskiego 86 | 9 | 8 | 1 | 12 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 3 |  | 1
Razem ilość sprzętu |  |  | 156 | 64 | 92 | 142 | 12 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 19 | 16 | 84 | 10 | 27 | 840
Cena 1 przeglądu i konserwacji w zł brutto | [16 empty] | 0
Wartość poszczególnych przeglądów w zł brutto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Łączna wartość wszystkich przeglądów w zł brutto |  |  | 0
Wartość wykonania naprawy, remontu 1 gaśnicy |  |  |  | Wartość napraw i remontów - przyjmuje się 10% wszystkich gaśnic i urządzeń gaśniczych tj. 481 szt. x cena 1 szt. | [12 empty] | 0
Wartość wykonania legalizacji UDT 1 gaśnicy |  |  |  | Wartość legalizacji - przyjmuje się 10% wszystkich gaśnic i urządzeń gaśniczych tj. 481 szt. x cena 1 szt. | [12 empty] | 0
Szacowana wartość całej umowy |  |  | 0